Климатические параметры холодного периода года по данным 
СП 131.13330.2012.

Таблица 1

|  | Город | Температура воздуха наиболее холодных суток, ℃°С |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ℃°С |  | Температура воздуха, ℃, обеспеченность 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, ℃ | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха,℃ °С , периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.92 |  |  |  | ≤0°С |  | ≤8°С |  | ≤10°С |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжительность | Средняя температура | Продолжительность | Средняя температура | Продолжительность | Средняя температура |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Теплотехнические показатели используемых строительных материалов

Таблица 3

| № п/п | Материалы ограждения в соответствии с расчетной схемой | Характеристика материала в сухом состоянии |  | Расчётные коэффициенты при эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность γ0, кг/м3 | Коэффициент теплопр. λ0, Вт/(м·°С) | Теплопроводности λ, Вт/(м·°С) |  |
|  |  |  |  | А | Б |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
 по СП 50.13330.2012

Таблица 2

| № п/п | Здания и помещения | Градусо-сутки Dd | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq , м2·°С/Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным и мокрым режимом | 2000 | 1,8 |
|  |  | 4000 | 2,4 |
|  |  | 6000 | 3,0 |
|  |  | 8000 | 3,6 |
|  |  | 10000 | 4,2 |
|  |  | 12000 | 4,8 |
|  | a | - | 0,0003 |
|  | b | - | 1,2 |